## Orçamento
| Orçamento nº DRAFT | [5 empty] | Faltam | 0
| Cliente: | [5 empty] | Venda | 56804.98
| Obra: | Ribeira (teste) |  |  |  |  | Seco | 47337.843
| Morada: | [5 empty] | Margem (€) | 9467.137
| Data: | 10/10/2026 |  |  |  |  | Margem (%) | 20%
[7 empty] | 20% | 1% | 3% | 2% | 2%
Level | Item | Designação | Un | Quant. | Preço unitário | Valor | Margem | Mão dobra | Materiais | Equip. | Subemp. | Total PU | Cód. base | Designação na base | Score | Estado | Fiab. | Fonte do preço | Linha MQ
1 | A | DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| A.1 | Demolição de parede interior em alvenaria existente, incluindo ensacamento manual, transporte à mão (100m + escadaria) e remoção de entulhos para vazadouro autorizado. | m² | 19.158 | 67.32 | 1289.72 | 20% |  |  |  | 55 | 56.1 | ARQ.31 | Demolição de parede interior em alvenaria existente, c/ ensacamento manual, transporte à mão e remoção a vazadouro | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 8
| A.2 | Remoção de loiças sanitárias existentes, incluindo desmontagem cuidada, corte de ligações e transporte para destino adequado. | vg | 1 | 244.8 | 244.8 | 20% |  |  |  | 200 | 204 | HID.16 | Remoção de loiças sanitárias existentes (desmontagem cuidada, corte de ligações, transporte) | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 9
| A.3 | Abertura e fecho de vãos em alvenaria rebocada, incluindo execução de lintéis quando necessário, regularização de paramentos e preparação para acabamento final. | un | 1 | 587.52 | 587.52 | 20% |  |  |  | 480 | 489.6 | ARQ.32 | Abertura e fecho de vãos em alvenaria rebocada, incl. lintéis e regularização | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 10
1 | B | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| B.1 | Fornecimento e execução de paredes em pladur standard BA13, com estrutura metálica galvanizada, tratamento de juntas e prontas a pintar. Inclui agravamento por acesso condicionado (transporte manual, escadaria, 1º andar sem elevador). | m² | 272 | 70.99 | 19309.28 | 20% |  |  |  | 58 | 59.16 | ARQ.33 | Parede em pladur standard BA13 c/ estrutura metálica galvanizada, juntas tratadas, pronta a pintar | 0.922 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 14
| B.2 | Fornecimento e aplicação de cerâmica em paredes de WC, incluindo cimento cola MAPEI C2TES1 ou equivalente e rejuntamento impermeável. | m² | 24 | 63.65 | 1527.6 | 20% |  |  |  | 52 | 53.04 | ARQ.34 | Revestimento cerâmico em paredes de WC (fornecimento e aplicação), cimento-cola C2TES1 e betumação | 0.813 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 15
| B.3 | Fornecimento e aplicação de pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas. | m² | 22 | 61.2 | 1346.4 | 20% |  |  |  | 50 | 51 | ARQ.35 | Pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas (paredes) | 0.91 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 16
| B.4 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização com argamassa Weber 824 em pavimento total do WC (5,00 m²) e em paredes na zona da base de duche até 2,00m de altura (5,20 m²). Quantidade estimada — ajustar após medição em obra. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | m² | 10.2 | 34.27 | 349.55 | 20% |  |  |  | 28 | 28.56 | ARQ.36 | Impermeabilização com argamassa bicomponente (tipo Weber 824) em pavimento e zona de duche | 0.79 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 17
| B.5 | Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico em WC, fora da área de base de duche, incluindo cimento cola MAPEI C2TES1 e rejuntamento. Quantidade estimada (5,00 m² WC — 0,84 m² base duche). Ajustar após medição. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | m² | 4.16 | 63.65 | 264.78 | 20% |  |  |  | 52 | 53.04 | ARQ.37 | Pavimento cerâmico em WC (fornecimento e aplicação), cimento-cola C2TES1 e betumação | 0.784 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 18
1 | C | TETOS E PINTURAS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| C.1 | Fornecimento e execução de tetos falsos em pladur BA13 com estrutura metálica suspensa, nivelamento e tratamento de juntas. | m² | 54 | 75.89 | 4098.06 | 20% |  |  |  | 62 | 63.24 | ARQ.38 | Teto falso em pladur BA13 c/ estrutura suspensa, nivelamento e juntas | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 22
| C.2 | Fornecimento e aplicação de teto falso em pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas. | m² | 22 | 67.32 | 1481.04 | 20% |  |  |  | 55 | 56.1 | ARQ.39 | Teto falso em pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 23
| C.3 | Fornecimento e execução de pintura em paredes e tetos, incluindo primário fixador e duas demãos de tinta acrílica lavável CIN VinylMatt. | m² | 190 | 24.48 | 4651.2 | 20% |  |  |  | 20 | 20.4 | ARQ.40 | Pintura de paredes e tetos: primário + 2 demãos de tinta acrílica lavável | 0.938 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 24
1 | D | PAVIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| D.1 | Fornecimento e aplicação de OSB 10 mm para reforço parcial da base do pavimento flutuante. | m² | 16.42 | 58.75 | 964.68 | 20% |  |  |  | 48 | 48.96 | ARQ.41 | OSB 10 mm para reforço da base de pavimento flutuante | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 28
| D.2 | Fornecimento e aplicação de pavimento laminado FINfloor AC4 Classe 32, espessura 8 mm, sistema click, incluindo manta acústica e remates. | m² | 54.72 | 66.1 | 3616.99 | 20% |  |  |  | 54 | 55.08 | ARQ.42 | Pavimento laminado AC4 Classe 32, 8 mm, click, c/ manta acústica e remates | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 29
1 | E | CARPINTARIAS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| E.1 | Fornecimento e aplicação de rodapé MDF hidrófugo lacado branco 100 mm. | m | 75 | 13.46 | 1009.5 | 20% |  |  |  | 11 | 11.22 | CAR.06 | Rodapé MDF hidrófugo lacado branco 100 mm | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 33
| E.2 | Recuperação de portas interiores existentes, incluindo lixagem, reparação, afinação de ferragens e acabamento final. | un | 5 | 257.04 | 1285.2 | 20% |  |  |  | 210 | 214.2 | CAR.07 | Recuperação de porta interior existente (lixagem, reparação, ferragens, acabamento) | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 34
1 | F | LOIÇAS SANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| F.1 | Conjunto sanita + autoclismo + assento SANINDUSA Urb.Y 65. | un | 1 | 416.16 | 416.16 | 20% |  |  |  | 340 | 346.8 | HID.17 | Conjunto sanita + autoclismo + assento (gama média) | 0.754 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 38
| F.2 | Conjunto móvel WC 58x48 cm com lavatório de pousar e bancada. | un | 1 | 722.16 | 722.16 | 20% |  |  |  | 590 | 601.8 | HID.18 | Móvel WC 58x48 cm c/ lavatório de pousar e bancada | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 39
| F.3 | Base de duche em resina antiderrapante 70x120 cm. | un | 1 | 563.04 | 563.04 | 20% |  |  |  | 460 | 469.2 | HID.19 | Base de duche em resina antiderrapante 70x120 cm | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 40
| F.4 | Resguardo frontal de duche 120x185 cm vidro transparente perfil preto. | un | 1 | 624.24 | 624.24 | 20% |  |  |  | 510 | 520.2 | HID.20 | Resguardo frontal de duche 120x185 cm vidro transparente | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 41
| F.5 | Torneira lavatório Sensea Essential cromada. | un | 1 | 122.4 | 122.4 | 20% |  |  |  | 100 | 102 | HID.21 | Torneira de lavatório (gama média) | 0.6 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 42
| F.6 | Chuveiro com bicha e rampa telescópica ENZO. | un | 1 | 146.88 | 146.88 | 20% |  |  |  | 120 | 122.4 | HID.22 | Chuveiro c/ bicha e rampa telescópica | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 43
1 | G | PICHELARIA |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| G.1 | Execução de rede de abastecimento de águas quentes e frias em tubo multicamada, incluindo acessórios, isolamento e ligações. | vg | 1 | 2264.4 | 2264.4 | 20% |  |  |  | 1850 | 1887 | HID.23 | Rede de águas quente e fria em multicamada (1 WC), incl. acessórios, isolamento e ligações | 0.93 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 47
| G.2 | Execução de rede de drenagem doméstica em PVC série reforçada, incluindo acessórios, caixas sifonadas e ligações. | vg | 1 | 1530 | 1530 | 20% |  |  |  | 1250 | 1275 | ESG.01 | Rede de drenagem doméstica em PVC série reforçada (1 WC), incl. caixas sifonadas | 0.937 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 48
| G.3 | Fornecimento e instalação de válvulas, sifões, flexíveis e acessórios de acabamento. | vg | 1 | 465.12 | 465.12 | 20% |  |  |  | 380 | 387.6 | HID.24 | Válvulas, sifões, flexíveis e acessórios de acabamento (1 WC) | 0.888 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 49
| G.4 | Ensaios de estanquidade e colocação em funcionamento da instalação. | vg | 1 | 244.8 | 244.8 | 20% |  |  |  | 200 | 204 | HID.25 | Ensaios de estanquidade e colocação em funcionamento | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 50
1 | H | ELETRICIDADE |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| H.1 | Execução de instalação elétrica embebida, incluindo tubagem VD, caixas técnicas, cablagem e aparelhagem. | vg | 1 | 4161.6 | 4161.6 | 20% |  |  |  | 3400 | 3468 | ELE.16 | Instalação elétrica embebida (apartamento), tubagem VD, caixas, cablagem e aparelhagem | 0.886 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 54
| H.2 | Fornecimento e instalação de aparelhagem EFAPEL ou equivalente, cor branca. | un | 18 | 39.17 | 705.06 | 20% |  |  |  | 32 | 32.64 | ELE.17 | Aparelhagem elétrica (tipo EFAPEL), cor branca, fornecimento e instalação | 0.885 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 55
| H.3 | Fornecimento e instalação de iluminação LED encastrada em teto falso. | un | 12 | 53.86 | 646.32 | 20% |  |  |  | 44 | 44.88 | ELE.18 | Iluminação LED encastrada em teto falso | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 56
| H.4 | Execução de circuito dedicado para instalações sanitárias e equipamentos de apoio. | vg | 1 | 514.08 | 514.08 | 20% |  |  |  | 420 | 428.4 | ELE.19 | Circuito dedicado para instalações sanitárias e equipamentos | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 57
| H.5 | Revisão, adaptação e balanceamento do quadro elétrico existente, incluindo proteção diferencial e disjuntores. | vg | 1 | 612 | 612 | 20% |  |  |  | 500 | 510 | ELE.20 | Revisão e adaptação de quadro elétrico existente (diferencial e disjuntores) | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 58
1 | I | ESTALEIRO, PROTECÇÕES E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| I.1 | Verba para estaleiro, incluindo montagem e desmontagem de proteções de pavimentos e superfícies existentes, plásticos de protecção, sinalização de obra e condicionamento de acessos. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | vg | 1 | 428.4 | 428.4 | 20% |  |  |  | 350 | 357 | GER.01 | Estaleiro: proteções de pavimentos e superfícies, sinalização, condicionamento de acessos (obra pequena) | 0.454 | A confirmar | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 62
| I.2 | Verba para limpeza final de obra, incluindo remoção de resíduos de obra não contemplados em A.1, aspiração, limpeza de loiças, vidros, pavimentos e entrega da obra em condições de habitabilidade. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | vg | 1 | 612 | 612 | 20% |  |  |  | 500 | 510 | GER.02 | Limpeza final de obra e entrega em condições de habitabilidade (obra pequena) | 0.824 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 63
| TOTAL |  |  |  |  | 56804.98 |  | 0 | 0 | 0 | 46409.65 | 47337.843
Note on M9: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M10: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M11: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M13: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M14: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M15: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M16: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M17: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M19: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M20: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M21: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M23: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M24: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M26: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M27: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M29: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M30: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M31: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M32: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M33: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M34: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M36: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M37: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M38: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M39: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M41: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M42: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M43: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M44: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M45: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M47: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M48: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.

## Resumo
RESUMO – Ribeira (teste)
Cap. | Capítulo | Custo c/ encargos (€) | Preço de venda (€) | Margem (€) | Margem s/ custo | Artigos | Sem preço
A | DEMOLIÇÕES | 1768.3638 | 2122.04 | 353.6762 | 20% | 3 | 0
B | PAREDES E REVESTIMENTOS | 18998.4384 | 22797.61 | 3799.1716 | 20% | 5 | 0
C | TETOS E PINTURAS | 8525.16 | 10230.3 | 1705.14 | 20% | 3 | 0
D | PAVIMENTOS | 3817.9008 | 4581.67 | 763.7692 | 20% | 2 | 0
E | CARPINTARIAS | 1912.5 | 2294.7 | 382.2 | 19.98% | 2 | 0
F | LOIÇAS SANITÁRIAS | 2162.4 | 2594.88 | 432.48 | 20% | 6 | 0
G | PICHELARIA | 3753.6 | 4504.32 | 750.72 | 20% | 4 | 0
H | ELETRICIDADE | 5532.48 | 6639.06 | 1106.58 | 20% | 5 | 0
I | ESTALEIRO, PROTECÇÕES E LIMPEZA FINAL | 867 | 1040.4 | 173.4 | 20% | 2 | 0
| TOTAL | 47337.843 | 56804.98 | 9467.137 | 20% | 32 | 0
Estado dos preços
| Proposto | 31
| A confirmar | 1
| Sem preço | 0
Limiares: Proposto ≥ 0.60 · A confirmar ≥ 0.45 · abaixo = sem preço (não preenchido).
MQ de origem: ribeira.xlsx · folha «Mapa de Trabalhos» · gerado em 10/10/2026

## Rastreabilidade
Linha MQ | Art.º | Designação (MQ) | Un | Quant. | Cód. base | Designação na base | Score | Estado | Fiab. | Fonte | Alternativas (score)
8 | A.1 | Demolição de parede interior em alvenaria existente, incluindo ensacamento manual, transporte à mão (100m + escadaria) e remoção de entulhos para vazadouro autorizado. | m² | 19.158 | ARQ.31 | Demolição de parede interior em alvenaria existente, c/ ensacamento manual, transporte à mão e remoção a vazadouro | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.01 (0.52) ¦ ARQ.02 (0.20)
9 | A.2 | Remoção de loiças sanitárias existentes, incluindo desmontagem cuidada, corte de ligações e transporte para destino adequado. | vg | 1 | HID.16 | Remoção de loiças sanitárias existentes (desmontagem cuidada, corte de ligações, transporte) | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.31 (0.16) ¦ ELE.19 (0.09)
10 | A.3 | Abertura e fecho de vãos em alvenaria rebocada, incluindo execução de lintéis quando necessário, regularização de paramentos e preparação para acabamento final. | un | 1 | ARQ.32 | Abertura e fecho de vãos em alvenaria rebocada, incl. lintéis e regularização | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | CAR.07 (0.12) ¦ ARQ.16 (0.09)
14 | B.1 | Fornecimento e execução de paredes em pladur standard BA13, com estrutura metálica galvanizada, tratamento de juntas e prontas a pintar. Inclui agravamento por acesso condicionado (transporte manual, escadaria, 1º andar sem elevador). | m² | 272 | ARQ.33 | Parede em pladur standard BA13 c/ estrutura metálica galvanizada, juntas tratadas, pronta a pintar | 0.922 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.35 (0.38) ¦ ARQ.38 (0.27)
15 | B.2 | Fornecimento e aplicação de cerâmica em paredes de WC, incluindo cimento cola MAPEI C2TES1 ou equivalente e rejuntamento impermeável. | m² | 24 | ARQ.34 | Revestimento cerâmico em paredes de WC (fornecimento e aplicação), cimento-cola C2TES1 e betumação | 0.813 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.37 (0.49) ¦ ARQ.11 (0.37)
16 | B.3 | Fornecimento e aplicação de pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas. | m² | 22 | ARQ.35 | Pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas (paredes) | 0.91 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.39 (0.79) ¦ ARQ.19 (0.48)
17 | B.4 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização com argamassa Weber 824 em pavimento total do WC (5,00 m²) e em paredes na zona da base de duche até 2,00m de altura (5,20 m²). Quantidade estimada — ajustar após medição em obra. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | m² | 10.2 | ARQ.36 | Impermeabilização com argamassa bicomponente (tipo Weber 824) em pavimento e zona de duche | 0.79 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.16 (0.27) ¦ ARQ.35 (0.26)
18 | B.5 | Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico em WC, fora da área de base de duche, incluindo cimento cola MAPEI C2TES1 e rejuntamento. Quantidade estimada (5,00 m² WC — 0,84 m² base duche). Ajustar após medição. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | m² | 4.16 | ARQ.37 | Pavimento cerâmico em WC (fornecimento e aplicação), cimento-cola C2TES1 e betumação | 0.784 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.13 (0.53) ¦ ARQ.34 (0.38)
22 | C.1 | Fornecimento e execução de tetos falsos em pladur BA13 com estrutura metálica suspensa, nivelamento e tratamento de juntas. | m² | 54 | ARQ.38 | Teto falso em pladur BA13 c/ estrutura suspensa, nivelamento e juntas | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.39 (0.42) ¦ ARQ.18 (0.40)
23 | C.2 | Fornecimento e aplicação de teto falso em pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas. | m² | 22 | ARQ.39 | Teto falso em pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.35 (0.55) ¦ ARQ.38 (0.44)
24 | C.3 | Fornecimento e execução de pintura em paredes e tetos, incluindo primário fixador e duas demãos de tinta acrílica lavável CIN VinylMatt. | m² | 190 | ARQ.40 | Pintura de paredes e tetos: primário + 2 demãos de tinta acrílica lavável | 0.938 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.22 (0.73) ¦ ARQ.21 (0.64)
28 | D.1 | Fornecimento e aplicação de OSB 10 mm para reforço parcial da base do pavimento flutuante. | m² | 16.42 | ARQ.41 | OSB 10 mm para reforço da base de pavimento flutuante | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.14 (0.48) ¦ ARQ.13 (0.27)
29 | D.2 | Fornecimento e aplicação de pavimento laminado FINfloor AC4 Classe 32, espessura 8 mm, sistema click, incluindo manta acústica e remates. | m² | 54.72 | ARQ.42 | Pavimento laminado AC4 Classe 32, 8 mm, click, c/ manta acústica e remates | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.14 (0.64) ¦ TER.04 (0.30)
33 | E.1 | Fornecimento e aplicação de rodapé MDF hidrófugo lacado branco 100 mm. | m | 75 | CAR.06 | Rodapé MDF hidrófugo lacado branco 100 mm | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.17 (0.50) ¦ CAR.02 (0.40)
34 | E.2 | Recuperação de portas interiores existentes, incluindo lixagem, reparação, afinação de ferragens e acabamento final. | un | 5 | CAR.07 | Recuperação de porta interior existente (lixagem, reparação, ferragens, acabamento) | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | SCI.02 (0.30) ¦ ARQ.25 (0.29)
38 | F.1 | Conjunto sanita + autoclismo + assento SANINDUSA Urb.Y 65. | un | 1 | HID.17 | Conjunto sanita + autoclismo + assento (gama média) | 0.754 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.12 (0.26) ¦ HID.11 (0.19)
39 | F.2 | Conjunto móvel WC 58x48 cm com lavatório de pousar e bancada. | un | 1 | HID.18 | Móvel WC 58x48 cm c/ lavatório de pousar e bancada | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | CAR.03 (0.38) ¦ HID.21 (0.24)
40 | F.3 | Base de duche em resina antiderrapante 70x120 cm. | un | 1 | HID.19 | Base de duche em resina antiderrapante 70x120 cm | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.20 (0.35) ¦ ARQ.41 (0.10)
41 | F.4 | Resguardo frontal de duche 120x185 cm vidro transparente perfil preto. | un | 1 | HID.20 | Resguardo frontal de duche 120x185 cm vidro transparente | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.19 (0.34) ¦ ARQ.27 (0.18)
42 | F.5 | Torneira lavatório Sensea Essential cromada. | un | 1 | HID.21 | Torneira de lavatório (gama média) | 0.6 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.11 (0.27) ¦ CAR.03 (0.23)
43 | F.6 | Chuveiro com bicha e rampa telescópica ENZO. | un | 1 | HID.22 | Chuveiro c/ bicha e rampa telescópica | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem)
47 | G.1 | Execução de rede de abastecimento de águas quentes e frias em tubo multicamada, incluindo acessórios, isolamento e ligações. | vg | 1 | HID.23 | Rede de águas quente e fria em multicamada (1 WC), incl. acessórios, isolamento e ligações | 0.93 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.01 (0.21) ¦ ESG.01 (0.14)
48 | G.2 | Execução de rede de drenagem doméstica em PVC série reforçada, incluindo acessórios, caixas sifonadas e ligações. | vg | 1 | ESG.01 | Rede de drenagem doméstica em PVC série reforçada (1 WC), incl. caixas sifonadas | 0.937 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.23 (0.29) ¦ ELE.06 (0.20)
49 | G.3 | Fornecimento e instalação de válvulas, sifões, flexíveis e acessórios de acabamento. | vg | 1 | HID.24 | Válvulas, sifões, flexíveis e acessórios de acabamento (1 WC) | 0.888 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ELE.19 (0.18) ¦ ELE.16 (0.14)
50 | G.4 | Ensaios de estanquidade e colocação em funcionamento da instalação. | vg | 1 | HID.25 | Ensaios de estanquidade e colocação em funcionamento | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ELE.19 (0.18) ¦ ARQ.13 (0.17)
54 | H.1 | Execução de instalação elétrica embebida, incluindo tubagem VD, caixas técnicas, cablagem e aparelhagem. | vg | 1 | ELE.16 | Instalação elétrica embebida (apartamento), tubagem VD, caixas, cablagem e aparelhagem | 0.886 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ELE.17 (0.26) ¦ GAS.02 (0.18)
55 | H.2 | Fornecimento e instalação de aparelhagem EFAPEL ou equivalente, cor branca. | un | 18 | ELE.17 | Aparelhagem elétrica (tipo EFAPEL), cor branca, fornecimento e instalação | 0.885 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | AVA.01 (0.21) ¦ AVA.06 (0.20)
56 | H.3 | Fornecimento e instalação de iluminação LED encastrada em teto falso. | un | 12 | ELE.18 | Iluminação LED encastrada em teto falso | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ELE.07 (0.32) ¦ GAS.06 (0.32)
57 | H.4 | Execução de circuito dedicado para instalações sanitárias e equipamentos de apoio. | vg | 1 | ELE.19 | Circuito dedicado para instalações sanitárias e equipamentos | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ELE.05 (0.14) ¦ ELE.04 (0.13)
58 | H.5 | Revisão, adaptação e balanceamento do quadro elétrico existente, incluindo proteção diferencial e disjuntores. | vg | 1 | ELE.20 | Revisão e adaptação de quadro elétrico existente (diferencial e disjuntores) | 1 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ELE.03 (0.20) ¦ ELE.02 (0.20)
62 | I.1 | Verba para estaleiro, incluindo montagem e desmontagem de proteções de pavimentos e superfícies existentes, plásticos de protecção, sinalização de obra e condicionamento de acessos. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | vg | 1 | GER.01 | Estaleiro: proteções de pavimentos e superfícies, sinalização, condicionamento de acessos (obra pequena) | 0.454 | A confirmar | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.16 (0.22) ¦ GER.02 (0.13)
63 | I.2 | Verba para limpeza final de obra, incluindo remoção de resíduos de obra não contemplados em A.1, aspiração, limpeza de loiças, vidros, pavimentos e entrega da obra em condições de habitabilidade. ⚠️ ARTIGO NOVO — não constava do mapa original. | vg | 1 | GER.02 | Limpeza final de obra e entrega em condições de habitabilidade (obra pequena) | 0.824 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | GER.01 (0.28) ¦ HID.24 (0.13)

## Omissões (rastreio)
ID checklist | Ponto de verificação | Resultado do rastreio | Decisão (Incluir / OK / N/A) | Observações
GER-01 | Estaleiro (montagem, manutenção, desmontagem, proteções) | Encontrado no MQ
GER-06 | Plano de Segurança e Saúde / proteções coletivas | POSSÍVEL OMISSÃO
GER-07 | Gestão de RCD / transporte a vazadouro | Encontrado no MQ
GER-09 | Limpeza final de obra | Encontrado no MQ
GER-10 | Telas finais / compilação técnica | POSSÍVEL OMISSÃO
DEM-08 | Picagem / reparação de suportes após demolições | Encontrado no MQ
ARQ-08 | Rodapés | Encontrado no MQ
ARQ-13 | Impermeabilização de zonas de duche / I.S. | Encontrado no MQ
ARQ-38 | Loiças sanitárias e torneiras | Encontrado no MQ
ARQ-36 | Pintura interior de paredes e tetos | Encontrado no MQ
AAG-11 | Ensaios de estanquidade (águas/esgotos) | Encontrado no MQ
ELE-15 | Certificação / inspeção da instalação elétrica | POSSÍVEL OMISSÃO
Rastreio por palavras-chave: indica onde olhar, não substitui a verificação com a Checklist de Omissões completa.