## Orçamento
| Orçamento nº DRAFT | [5 empty] | Faltam | 51 preços
| Cliente: | M. A. S. R. Vendeiro |  |  |  |  | Venda | 160558.84
| Obra: | Moradia bifamiliar Apúlia (Vendeiro) |  |  |  |  | Seco | 133827.0077
| Morada: | [5 empty] | Margem (€) | 26731.8323
| Data: | 10/10/2026 |  |  |  |  | Margem (%) | 19.97%
[7 empty] | 20% | 1% | 3% | 2% | 2%
Level | Item | Designação | Un | Quant. | Preço unitário | Valor | Margem | Mão dobra | Materiais | Equip. | Subemp. | Total PU | Cód. base | Designação na base | Score | Estado | Fiab. | Fonte do preço | Linha MQ
1 | 1 | ESTALEIRO, TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 1.1 | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedação, sinalização, instalações e ligações provisórias | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.16 | Remoção de loiças sanitárias existentes (desmontagem cuidada, corte de ligações, transporte) | 0.225 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 6
| 1.2 | Demolição do edifício existente, incluindo triagem, transporte e deposição de RCD em operador licenciado | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.16 | Remoção de loiças sanitárias existentes (desmontagem cuidada, corte de ligações, transporte) | 0.197 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 7
| 1.3 | Plano de prevenção e gestão de RCD e implementação do PSS | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.14 | Painel solar plano (2m²) | 0.189 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 8
| 1.4 | Implantação topográfica e piquetagem | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Sem preço |  |  | 9
1 | 2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 2.1 | Escavação em terreno médio para abertura de caboucos de sapatas e vigas de fundação | m³ | 30.7905 | 14.69 | 452.31 | 20% |  |  |  | 12 | 12.24 | EST.15 | Escavação em terreno médio (retroescavadora) | 0.762 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 11
| 2.2 | Aterro e compactação com material selecionado | m³ | 10.8 | 22.03 | 237.92 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | EST.17 | Aterro e compactação com material seleccionado | 0.75 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 12
| 2.3 | Transporte de terras sobrantes a vazadouro | m³ | 25 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 0.167 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 13
| 2.4 | Caixa de brita 30/50 compactada, e=0,15 m, com geotêxtil e duplo filme de polietileno sob pavimento térreo | m³ | 13.6605 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | EST.17 | Aterro e compactação com material seleccionado | 0.233 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 14
1 | 3 | ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 3.1 | Betão de limpeza C16/20 | m³ | 5.9212 | 116.28 | 688.52 | 20% |  |  |  | 95 | 96.9 | EST.01 | Betão de limpeza C12/15 | 0.566 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 16
| 3.2 | Betão em fundações C25/30 (exec. c/ bomba) – sapatas e lintéis de fundação | m³ | 23.685 | 177.48 | 4203.61 | 20% |  |  |  | 145 | 147.9 | EST.02 | Betão em fundações C25/30 (exec. c/ bomba) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 17
| 3.3 | Betão em pilares C25/30 | m³ | 14.08 | 201.96 | 2843.6 | 20% |  |  |  | 165 | 168.3 | EST.03 | Betão em pilares C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 18
| 3.4 | Betão em vigas C25/30 | m³ | 18 | 189.72 | 3414.96 | 20% |  |  |  | 155 | 158.1 | EST.04 | Betão em vigas C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 19
| 3.5 | Laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas 20+5 (INORBEL ou equivalente), C25/30 | m² | 258.3 | 75.89 | 19602.39 | 20% |  |  |  | 62 | 63.24 | EST.06 | Betão em laje aligeirada (PAVICER) C25/30 | 0.737 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 20
| 3.6 | Betão em laje maciça C25/30 | m³ | 3.75 | 183.6 | 688.5 | 20% |  |  |  | 150 | 153 | EST.05 | Betão em laje maciça C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 21
| 3.7 | Betão em escadas C25/30 | m³ | 3 | 214.2 | 642.6 | 20% |  |  |  | 175 | 178.5 | EST.07 | Betão em escadas C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 22
| 3.8 | Pavimento térreo em betão armado com malhasol AQ50 e hidrófugo | m² | 91.07 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | TER.04 | Isolamento acústico pavimento (betão celular 5cm) | 0.351 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 23
| 3.9 | Aço A400 em varão (fornecimento e colocação) | kg | 6199 | 1.77 | 10972.23 | 20% |  |  |  | 1.45 | 1.479 | EST.08 | Aço A400 em varão (fornecimento + colocação) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 24
| 3.10 | Cofragem recuperável em pilares | m² | 183.04 | 26.93 | 4929.27 | 20% |  |  |  | 22 | 22.44 | EST.10 | Cofragem recuperável em pilares | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 25
| 3.11 | Cofragem recuperável em vigas | m² | 189 | 34.27 | 6477.03 | 20% |  |  |  | 28 | 28.56 | EST.11 | Cofragem recuperável em vigas | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 26
| 3.12 | Impermeabilização de elementos enterrados com duas demãos de pintura asfáltica | m² | 59.2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.22 | Pintura exterior tinta acrílica (2 demãos) | 0.348 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 27
1 | 4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 4.1 | Parede exterior em alvenaria de bloco térmico 25 cm | m² | 160.15 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.12 | Revestimento cerâmico parede exterior (colocação) | 0.396 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 29
| 4.2 | Paredes interiores em tijolo 11 | m² | 182.7 | 39.17 | 7156.36 | 20% |  |  |  | 32 | 32.64 | ARQ.05 | Paredes interiores tijolo 11 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 30
| 4.3 | Forro interior em dupla placa de gesso cartonado com caixa de ar e lã mineral | m² | 166.3 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.06 | Paredes interiores tijolo 7 | 0.205 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 31
| 4.4 | Lintéis, vergas e remates de vãos em alvenaria | m | 79.95 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.32 | Abertura e fecho de vãos em alvenaria rebocada, incl. lintéis e regularização | 0.282 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 32
1 | 5 | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 5.1 | ETICS parede exterior (isolamento 80 mm + acabamento), incluindo perfis e reforços de vãos | m² | 93.19 | 88.13 | 8212.83 | 20% |  |  |  | 72 | 73.44 | ARQ.10 | ETICS parede exterior (EPS 80mm + acabamento) | 0.852 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 34
| 5.2 | Reboco interior e estuque projetado em paredes | m² | 451.3507 | 22.03 | 9943.26 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | ARQ.07 | Reboco interior argamassa tradicional | 0.554 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 35
| 5.3 | Pintura interior tinta plástica (2 demãos c/ primário) em paredes e tetos | m² | 632.6607 | 10.4 | 6579.67 | 20% |  |  |  | 8.5 | 8.67 | ARQ.21 | Pintura interior tinta plástica (2 demãos c/ primário) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 36
| 5.4 | Revestimento cerâmico parede interior (I.S. e cozinhas) | m² | 80.3493 | 34.27 | 2753.57 | 20% |  |  |  | 28 | 28.56 | ARQ.11 | Revestimento cerâmico parede interior (colocação) | 0.849 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 37
| 5.5 | Betonilha de regularização de pavimentos | m² | 181.31 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.13 | Pavimento cerâmico (colocação) | 0.26 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 38
| 5.6 | Lajeta flutuante 8 cm com manta acústica de impacto (pavimento Fração B) | m² | 81.07 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.14 | Pavimento flutuante laminado AC4 | 0.362 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 39
| 5.7 | Pavimento cerâmico (colocação e fornecimento) | m² | 181.31 | 30.6 | 5548.09 | 20% |  |  |  | 25 | 25.5 | ARQ.13 | Pavimento cerâmico (colocação) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 40
| 5.8 | Rodapé | m | 140 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.17 | Rodapé MDF 10cm pintado | 0.443 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 41
| 5.9 | Tecto falso pladur BA13 com alhetas e sancas | m² | 147.1 | 34.27 | 5041.12 | 20% |  |  |  | 28 | 28.56 | ARQ.18 | Tecto falso pladur BA13 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 42
| 5.10 | Tecto falso pladur hidrófugo WA13 | m² | 34.21 | 39.17 | 1340.01 | 20% |  |  |  | 32 | 32.64 | ARQ.19 | Tecto falso pladur hidrófugo WA13 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 43
| 5.11 | Isolamento lã de rocha 10 cm sobre teto falso | m² | 194.82 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.39 | Teto falso em pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas | 0.311 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 44
| 5.12 | Isolamento térmico de pavimentos (PVE1/PVI) | m² | 128.75 | 22.03 | 2836.36 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | TER.04 | Isolamento acústico pavimento (betão celular 5cm) | 0.456 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 45
| 5.13 | Impermeabilização terraço/varanda com manta, incluindo remates e rufos | m² | 116.79 | 42.84 | 5003.28 | 20% |  |  |  | 35 | 35.7 | ARQ.23 | Impermeabilização varanda/terraço (manta butil 1,5mm) | 0.744 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 46
| 5.14 | Pintura exterior tinta acrílica em platibandas e elementos não revestidos a ETICS | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.22 | Pintura exterior tinta acrílica (2 demãos) | 0.417 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 47
1 | 6 | COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 6.1 | Cobertura inclinada: estrutura, subtelha, ripado, telha, cumeeiras e beirados | m² | 161.029 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.03 | Demolição de cobertura em telha | 0.338 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 49
| 6.2 | Isolamento térmico da laje de esteira (desvão) – incluído em 5.11 | m² | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | EST.12 | Cofragem recuperável em lajes | 0.271 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 50
| 6.3 | Acesso à cobertura (alçapão) e linha de vida | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | GER.01 | Estaleiro: proteções de pavimentos e superfícies, sinalização, condicionamento de acessos (obra pequena) | 0.136 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 51
1 | 7 | VÃOS EXTERIORES E CARPINTARIAS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 7.1 | Caixilharia em alumínio com corte térmico, classe 4, vidro duplo g=0,42 | m² | 45.7 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ELE.10 | Interruptor duplo | 0.195 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 53
| 7.2 | Estores de rolo motorizados em lâminas de alumínio, incl. caixa de estore isolada | m | 20.85 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.29 | Portada exterior alumínio | 0.145 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 54
| 7.3 | Porta exterior blindada 90cm | un | 2 | 1162.8 | 2325.6 | 20% |  |  |  | 950 | 969 | ARQ.26 | Porta exterior blindada 90cm | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 55
| 7.4 | Porta interior pré-fabricada MDF lacada | un | 13 | 391.68 | 5091.84 | 20% |  |  |  | 320 | 326.4 | ARQ.25 | Porta interior pré-fabricada MDF lacada | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 56
| 7.5 | Peitoris e soleiras em pedra com pingadeira | m | 32 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Sem preço |  |  | 57
| 7.6 | Guarda-corpo em terraço/varanda | m | 0 | 391.68 | 0 | 20% |  |  |  | 320 | 326.4 | ARQ.30 | Guarda-corpo inox escovado | 0.625 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 58
| 7.7 | Cozinhas (móveis, bancada) – confirmar se incluídas na empreitada | vg | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | CAR.02 | Cozinha MDF lacado (por metro linear) | 0.143 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 59
1 | 8 | ÁGUAS (ABASTECIMENTO) |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 8.1 | Tubagem PPR PN20 D20 (abastecimento interior) | m | 74.56 | 14.69 | 1095.29 | 20% |  |  |  | 12 | 12.24 | HID.02 | Tubagem PPR PN20 D20 (abastecimento interior) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 61
| 8.2 | Tubagem PPR PN20 D25 | m | 48.63 | 17.14 | 833.52 | 20% |  |  |  | 14 | 14.28 | HID.03 | Tubagem PPR PN20 D25 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 62
| 8.3 | Tubagem PPR PN20 D32 | m | 22.11 | 22.03 | 487.08 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | HID.04 | Tubagem PPR PN20 D32 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 63
| 8.4 | Ramal abastecimento água PE100 D32 / PEAD Ø25-32 enterrado | m | 111.71 | 22.03 | 2460.97 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | HID.01 | Ramal abastecimento água PE100 D32 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 64
| 8.5 | Válvulas de seccionamento | un | 16 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.24 | Válvulas, sifões, flexíveis e acessórios de acabamento (1 WC) | 0.226 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 65
| 8.6 | Bomba de calor monobloco para AQS c/ acumulador (200 L T2 + 300 L T3) | un | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.15 | Depósito AQS 200l c/ serpentina | 0.403 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 66
| 8.7 | Isolamento de tubagem de água quente | m | 72.7 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.23 | Rede de águas quente e fria em multicamada (1 WC), incl. acessórios, isolamento e ligações | 0.282 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 67
| 8.8 | Ensaios de estanquidade e desinfeção | vg | 1 | 244.8 | 244.8 | 20% |  |  |  | 200 | 204 | HID.25 | Ensaios de estanquidade e colocação em funcionamento | 0.65 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 68
1 | 9 | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 9.1 | Ramal de descarga PVC D50 (esgoto) | m | 23.3 | 17.14 | 399.36 | 20% |  |  |  | 14 | 14.28 | HID.06 | Ramal de descarga PVC D50 (esgoto) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 70
| 9.2 | Ramal de descarga PVC D75 | m | 44.32 | 22.03 | 976.37 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | HID.07 | Ramal de descarga PVC D75 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 71
| 9.3 | Tubo queda PVC D90 (esgoto) e ventilação primária | m | 33.73 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.433 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 72
| 9.4 | Coletor PVC SN4 Ø110 enterrado | m | 38.13 | 26.93 | 1026.84 | 20% |  |  |  | 22 | 22.44 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.468 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 73
| 9.5 | Coletor PVC SN4 Ø125 enterrado | m | 9.12 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.211 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 74
| 9.6 | Ventilação secundária PVC Ø40 | m | 9.6 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ITE.08 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | 0.274 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 75
| 9.7 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | un | 7 | 391.68 | 2741.76 | 20% |  |  |  | 320 | 326.4 | HID.08 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 76
| 9.8 | Válvula antirretorno na ligação à rede pública (exigência cadastro EAmb) | un | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | SCI.01 | Detector de fumo (inc. ligação) | 0.207 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 77
1 | 10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 10.1 | Tubo de queda PVC Ø90 pluviais | m | 20.99 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.359 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 79
| 10.2 | Coletor PVC Ø110 | m | 22.34 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.363 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 80
| 10.3 | Ramais PVC Ø50/Ø75 | m | 2.72 | 22.03 | 59.92 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | HID.07 | Ramal de descarga PVC D75 | 0.481 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 81
| 10.4 | Caleira semicircular Ø110 e rufos | m | 20.98 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.233 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 82
| 10.5 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) – pluviais | un | 4 | 391.68 | 1566.72 | 20% |  |  |  | 320 | 326.4 | HID.08 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 83
| 10.6 | Poço de infiltração em argolas de betão Ø1,00 m, h=2,00 m, com godo e geotêxtil | un | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.08 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | 0.119 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 84
1 | 11 | LOIÇAS SANITÁRIAS E EQUIPAMENTO |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 11.1 | Conjunto sanita + autoclismo + assento | un | 4 | 416.16 | 1664.64 | 20% |  |  |  | 340 | 346.8 | HID.17 | Conjunto sanita + autoclismo + assento (gama média) | 0.754 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 86
| 11.2 | Lavatório com móvel | un | 4 | 832.32 | 3329.28 | 20% |  |  |  | 680 | 693.6 | CAR.03 | Casa de banho em MDF lacado (móvel+lavatório) | 0.498 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 87
| 11.3 | Base de duche e resguardo | un | 3 | 563.04 | 1689.12 | 20% |  |  |  | 460 | 469.2 | HID.19 | Base de duche em resina antiderrapante 70x120 cm | 0.475 | A confirmar | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 88
| 11.4 | Torneira misturadora (louça sanitária excluída) | un | 9 | 220.32 | 1982.88 | 20% |  |  |  | 180 | 183.6 | HID.11 | Torneira misturadora (louça sanitária excluída) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 89
| 11.5 | Pia lava-louça | un | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.11 | Torneira misturadora (louça sanitária excluída) | 0.285 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 90
1 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 12.1 | Portinhola PBT-Tri, ramal subterrâneo PEAD Ø90 e pedido de ligação | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | SCI.01 | Detector de fumo (inc. ligação) | 0.101 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 92
| 12.2 | Quadro de contagem centralizada (QCC) com botoneira de corte geral | un | 1 | 1126.08 | 1126.08 | 20% |  |  |  | 920 | 938.4 | ELE.03 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores | 0.464 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 93
| 12.3 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores (habitação) | un | 2 | 1126.08 | 2252.16 | 20% |  |  |  | 920 | 938.4 | ELE.03 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 94
| 12.4 | Quadro de serviços comuns (QSC) | un | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ELE.03 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores | 0.299 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 95
| 12.5 | Colunas XZ1 3G10 em PEAD Ø50 (QCC→QH) | m | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.06 | Ramal de descarga PVC D50 (esgoto) | 0.219 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 96
| 12.6 | Ponto de luz (caixa + ligações) | un | 51 | 55.08 | 2809.08 | 20% |  |  |  | 45 | 45.9 | ELE.06 | Ponto de luz (caixa + ligações) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 97
| 12.7 | Tomada dupla encastrada | un | 71 | 42.84 | 3041.64 | 20% |  |  |  | 35 | 35.7 | ELE.07 | Tomada dupla encastrada | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 98
| 12.8 | Elétrodo de terra, ligador amovível e ligações equipotenciais | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 0.312 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 99
| 12.9 | Infraestrutura para carregador EV: tubo Ø40 e caixa terminal (pré-instalação) | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ITE.08 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | 0.188 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 100
| 12.10 | Videoporteiro básico | un | 2 | 465.12 | 930.24 | 20% |  |  |  | 380 | 387.6 | ELE.12 | Videoporteiro básico | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 101
| 12.11 | Luminárias – confirmar se incluídas | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Sem preço |  |  | 102
| 12.12 | Certificação/inspeção da instalação elétrica | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ITE.22 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | 0.326 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 103
1 | 13 | ITED |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 13.1 | Tubo isogris Ø25 | m | 136 | 1.59 | 216.24 | 20% |  |  |  | 1.3 | 1.326 | ITE.07 | Tubo isogris Ø25 (JSL ou equivalente) | 0.798 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 105
| 13.2 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | m | 150 | 2.08 | 312 | 20% |  |  |  | 1.7 | 1.734 | ITE.08 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 106
| 13.3 | Caixa de aparelhagem funda I1 | un | 18 | 1.22 | 21.96 | 20% |  |  |  | 1 | 1.02 | ITE.09 | Caixa de aparelhagem funda I1 | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 107
| 13.4 | Armário ATE INF completo (RG-PC, RG-CC, RG-FO) | un | 1 | 1064.88 | 1064.88 | 20% |  |  |  | 870 | 887.4 | ITE.10 | Armário ATE INF completo (RG-PC, RG-CC, RG-FO) | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 108
| 13.5 | CVM equipada com tampa (Telecomunicações) | un | 1 | 153 | 153 | 20% |  |  |  | 125 | 127.5 | ITE.11 | CVM equipada com tampa (Telecomunicações) | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 109
| 13.6 | Cabo U/UTP Cat6 LSZH | m | 163 | 0.98 | 159.74 | 20% |  |  |  | 0.8 | 0.816 | ITE.12 | Cabo U/UTP Cat6 LSZH | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 110
| 13.7 | Cabo coaxial interior TCD-C | m | 163 | 1.22 | 198.86 | 20% |  |  |  | 1 | 1.02 | ITE.13 | Cabo coaxial interior TCD-C | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 111
| 13.8 | Cabo coaxial exterior (antena-ATE) | m | 15 | 1.22 | 18.3 | 20% |  |  |  | 1 | 1.02 | ITE.14 | Cabo coaxial exterior (antena-ATE) | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 112
| 13.9 | Cabo de fibra óptica 2 fibras G.657A | m | 40 | 5.63 | 225.2 | 20% |  |  |  | 4.6 | 4.692 | ITE.15 | Cabo de fibra óptica 2 fibras G.657A | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 113
| 13.10 | ATI rack 6PC+6CC+2FO equipado | un | 2 | 434.52 | 869.04 | 20% |  |  |  | 355 | 362.1 | ITE.16 | ATI rack 6PC+6CC+2FO equipado | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 114
| 13.11 | Tomada RJ45 Cat6 | un | 9 | 22.03 | 198.27 | 20% |  |  |  | 18 | 18.36 | ITE.17 | Tomada RJ45 Cat6 | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 115
| 13.12 | Tomada coaxial TV | un | 9 | 25.7 | 231.3 | 20% |  |  |  | 21 | 21.42 | ITE.18 | Tomada coaxial TV | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 116
| 13.13 | Tomada de fibra óptica com 2 saídas SC/APC | un | 2 | 39.17 | 78.34 | 20% |  |  |  | 32 | 32.64 | ITE.19 | Tomada de fibra óptica com 2 saídas SC/APC | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 117
| 13.14 | Sistema de antenas TDT: antena, mastro, descarregador de sobretensões e cabeça de rede | vg | 1 | 1534.9 | 1534.9 | 20% |  |  |  | 1254 | 1279.08 | ITE.20 | Sistema de antenas TDT: antena, mastro, descarregador de sobretensões e cabeça de rede | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 118
| 13.15 | Rede de terras da ITED | vg | 1 | 205.63 | 205.63 | 20% |  |  |  | 168 | 171.36 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 119
| 13.16 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | vg | 1 | 306 | 306 | 20% |  |  |  | 250 | 255 | ITE.22 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 120
1 | 14 | GÁS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 14.1 | Ramal de gás em PE Ø32 enterrado (CX1→CX2) com banda de pré-aviso | m | 37.7 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.01 | Ramal abastecimento água PE100 D32 | 0.411 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 122
| 14.2 | Tubagem cobre D22 embebida com revestimento | m | 10 | 26.93 | 269.3 | 20% |  |  |  | 22 | 22.44 | GAS.03 | Tubagem cobre D22 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 123
| 14.3 | Caixa de contador S2300 com válvula, redutor B6 e ligação à terra | un | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ELE.01 | Ramal eléctrico monofásico (Caixa Contador) | 0.412 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 124
| 14.4 | Ensaios, inspeção e certificação da instalação de gás | vg | 1 | 306 | 306 | 20% |  |  |  | 250 | 255 | ITE.22 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | 0.55 | A confirmar | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 125
1 | 15 | AVAC E VENTILAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 15.1 | Caldeira condensação 24kW (A+) com conduta de evacuação | un | 2 | 2937.6 | 5875.2 | 20% |  |  |  | 2400 | 2448 | GAS.05 | Caldeira condensação 24kW (A+) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 127
| 15.2 | Radiadores hidráulicos com válvulas termostáticas | un | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.10 | Esquentador termostático 14l/min | 0.251 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 128
| 15.3 | Rede de tubagem de aquecimento multicamada isolada | m | 120 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | HID.23 | Rede de águas quente e fria em multicamada (1 WC), incl. acessórios, isolamento e ligações | 0.226 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 129
| 15.4 | Ventilador de extração das I.S. com condutas e saída à cobertura | un | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ITE.19 | Tomada de fibra óptica com 2 saídas SC/APC | 0.229 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 130
| 15.5 | Grelhas de admissão de ar e bocas de extração | un | 12 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | SCI.05 | Boca de incêndio armada DN25 | 0.277 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 131
| 15.6 | Exaustor de cozinha e conduta até ao exterior | un | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ARQ.29 | Portada exterior alumínio | 0.21 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 132
1 | 16 | SCIE E DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
| 16.1 | Hidrante na via pública junto à entrada (a cargo do dono de obra) | un | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | GER.02 | Limpeza final de obra e entrega em condições de habitabilidade (obra pequena) | 0.069 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 134
| 16.2 | Limpeza final de obra | vg | 1 | 612 | 612 | 20% |  |  |  | 500 | 510 | GER.02 | Limpeza final de obra e entrega em condições de habitabilidade (obra pequena) | 0.568 | A confirmar | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | 135
| 16.3 | Telas finais e compilação técnica | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Sem preço |  |  | 136
| 16.4 | Arranjos exteriores (pavimentos, muros, portões, ajardinamento) | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | EST.14 | Muro contenção betão armado (e=30cm) | 0.112 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | 137
| 16.5 | Taxas de ligação às redes públicas (entidades gestoras) | vg | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 0.24 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | 138
| TOTAL |  |  |  |  | 160558.84 |  | 0 | 0 | 0 | 131202.9487 | 133827.0077
Note on M14: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M15: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M19: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M20: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M21: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M22: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M23: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M24: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M25: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M27: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M28: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M29: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M33: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M37: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M38: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M39: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M40: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M43: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M45: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M46: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M48: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M49: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M58: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M59: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M61: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M64: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M65: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M66: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M67: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M71: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M73: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M74: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M76: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M79: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M84: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M86: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M89: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M90: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M91: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M92: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M96: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M97: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M100: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M101: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M104: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M108: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M109: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M110: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M111: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M112: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M113: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M114: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M115: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M116: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M117: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M118: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M119: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M120: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M121: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M122: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M123: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M126: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M128: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M130: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.
Note on M138: Preço global da base (sem decomposição) colocado em Subempreitada.

## Resumo
RESUMO – Moradia bifamiliar Apúlia (Vendeiro)
Cap. | Capítulo | Custo c/ encargos (€) | Preço de venda (€) | Margem (€) | Margem s/ custo | Artigos | Sem preço
1 | ESTALEIRO, TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 575.1637 | 690.23 | 115.0663 | 20.01% | 4 | 2
3 | ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO | 45409.9652 | 54462.71 | 9052.7448 | 19.94% | 12 | 2
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 5963.328 | 7156.36 | 1193.032 | 20.01% | 4 | 3
5 | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS | 39385.0652 | 47258.19 | 7873.1248 | 19.99% | 14 | 5
6 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3
7 | VÃOS EXTERIORES E CARPINTARIAS | 6181.2 | 7417.44 | 1236.24 | 20% | 7 | 4
8 | ÁGUAS (ABASTECIMENTO) | 4267.986 | 5121.66 | 853.674 | 20% | 8 | 3
9 | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | 4286.8764 | 5144.33 | 857.4536 | 20% | 8 | 4
10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1355.5392 | 1626.64 | 271.1008 | 20% | 6 | 4
11 | LOIÇAS SANITÁRIAS E EQUIPAMENTO | 7221.6 | 8665.92 | 1444.32 | 20% | 5 | 1
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8466 | 10159.2 | 1693.2 | 20% | 12 | 7
13 | ITED | 4828.884 | 5793.66 | 964.776 | 19.98% | 16 | 0
14 | GÁS | 479.4 | 575.3 | 95.9 | 20% | 4 | 2
15 | AVAC E VENTILAÇÃO | 4896 | 5875.2 | 979.2 | 20% | 6 | 5
16 | SCIE E DIVERSOS | 510 | 612 | 102 | 20% | 5 | 4
| TOTAL | 133827.0077 | 160558.84 | 26731.8323 | 19.97% | 118 | 53
Estado dos preços
| Proposto | 55
| A confirmar | 10
| Sem preço | 53
Limiares: Proposto ≥ 0.60 · A confirmar ≥ 0.45 · abaixo = sem preço (não preenchido).
MQ de origem: MQ_Preliminar_Apulia_v1.xlsx · folha «MQ_Preliminar» · gerado em 10/10/2026

## Rastreabilidade
Linha MQ | Art.º | Designação (MQ) | Un | Quant. | Cód. base | Designação na base | Score | Estado | Fiab. | Fonte | Alternativas (score)
6 | 1.1 | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedação, sinalização, instalações e ligações provisórias | vg | 1 | HID.16 | Remoção de loiças sanitárias existentes (desmontagem cuidada, corte de ligações, transporte) | 0.225 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | GER.01 (0.12) ¦ HID.23 (0.06)
7 | 1.2 | Demolição do edifício existente, incluindo triagem, transporte e deposição de RCD em operador licenciado | vg | 1 | HID.16 | Remoção de loiças sanitárias existentes (desmontagem cuidada, corte de ligações, transporte) | 0.197 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.31 (0.18) ¦ ARQ.02 (0.18)
8 | 1.3 | Plano de prevenção e gestão de RCD e implementação do PSS | vg | 1 | HID.14 | Painel solar plano (2m²) | 0.189 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026)
9 | 1.4 | Implantação topográfica e piquetagem | vg | 1 |  |  | 0 | Sem preço
11 | 2.1 | Escavação em terreno médio para abertura de caboucos de sapatas e vigas de fundação | m³ | 30.7905 | EST.15 | Escavação em terreno médio (retroescavadora) | 0.762 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.16 (0.24) ¦ EST.04 (0.23)
12 | 2.2 | Aterro e compactação com material selecionado | m³ | 10.8 | EST.17 | Aterro e compactação com material seleccionado | 0.75 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026)
13 | 2.3 | Transporte de terras sobrantes a vazadouro | m³ | 25 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 0.167 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.20 (0.11) ¦ ARQ.31 (0.10)
14 | 2.4 | Caixa de brita 30/50 compactada, e=0,15 m, com geotêxtil e duplo filme de polietileno sob pavimento térreo | m³ | 13.6605 | EST.17 | Aterro e compactação com material seleccionado | 0.233 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | TER.03 (0.15) ¦ ELE.10 (0.14)
16 | 3.1 | Betão de limpeza C16/20 | m³ | 5.9212 | EST.01 | Betão de limpeza C12/15 | 0.566 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.03 (0.26) ¦ EST.04 (0.26)
17 | 3.2 | Betão em fundações C25/30 (exec. c/ bomba) – sapatas e lintéis de fundação | m³ | 23.685 | EST.02 | Betão em fundações C25/30 (exec. c/ bomba) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.03 (0.40) ¦ EST.04 (0.40)
18 | 3.3 | Betão em pilares C25/30 | m³ | 14.08 | EST.03 | Betão em pilares C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.02 (0.55) ¦ EST.04 (0.46)
19 | 3.4 | Betão em vigas C25/30 | m³ | 18 | EST.04 | Betão em vigas C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.02 (0.55) ¦ EST.03 (0.46)
20 | 3.5 | Laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas 20+5 (INORBEL ou equivalente), C25/30 | m² | 258.3 | EST.06 | Betão em laje aligeirada (PAVICER) C25/30 | 0.737 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.12 (0.32) ¦ EST.05 (0.31)
21 | 3.6 | Betão em laje maciça C25/30 | m³ | 3.75 | EST.05 | Betão em laje maciça C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.02 (0.55) ¦ EST.03 (0.46)
22 | 3.7 | Betão em escadas C25/30 | m³ | 3 | EST.07 | Betão em escadas C25/30 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.02 (0.55) ¦ EST.03 (0.46)
23 | 3.8 | Pavimento térreo em betão armado com malhasol AQ50 e hidrófugo | m² | 91.07 | TER.04 | Isolamento acústico pavimento (betão celular 5cm) | 0.351 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.02 (0.28) ¦ ARQ.13 (0.28)
24 | 3.9 | Aço A400 em varão (fornecimento e colocação) | kg | 6199 | EST.08 | Aço A400 em varão (fornecimento + colocação) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.09 (0.78) ¦ ARQ.13 (0.13)
25 | 3.10 | Cofragem recuperável em pilares | m² | 183.04 | EST.10 | Cofragem recuperável em pilares | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.12 (0.44) ¦ EST.11 (0.43)
26 | 3.11 | Cofragem recuperável em vigas | m² | 189 | EST.11 | Cofragem recuperável em vigas | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.12 (0.44) ¦ EST.10 (0.43)
27 | 3.12 | Impermeabilização de elementos enterrados com duas demãos de pintura asfáltica | m² | 59.2 | ARQ.22 | Pintura exterior tinta acrílica (2 demãos) | 0.348 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.21 (0.30) ¦ ARQ.40 (0.26)
29 | 4.1 | Parede exterior em alvenaria de bloco térmico 25 cm | m² | 160.15 | ARQ.12 | Revestimento cerâmico parede exterior (colocação) | 0.396 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.10 (0.33) ¦ ARQ.09 (0.33)
30 | 4.2 | Paredes interiores em tijolo 11 | m² | 182.7 | ARQ.05 | Paredes interiores tijolo 11 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.06 (1.00) ¦ ARQ.04 (0.56)
31 | 4.3 | Forro interior em dupla placa de gesso cartonado com caixa de ar e lã mineral | m² | 166.3 | ARQ.06 | Paredes interiores tijolo 7 | 0.205 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | TER.03 (0.16) ¦ ARQ.05 (0.15)
32 | 4.4 | Lintéis, vergas e remates de vãos em alvenaria | m | 79.95 | ARQ.32 | Abertura e fecho de vãos em alvenaria rebocada, incl. lintéis e regularização | 0.282 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ARQ.42 (0.08) ¦ ARQ.31 (0.03)
34 | 5.1 | ETICS parede exterior (isolamento 80 mm + acabamento), incluindo perfis e reforços de vãos | m² | 93.19 | ARQ.10 | ETICS parede exterior (EPS 80mm + acabamento) | 0.852 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.09 (0.64) ¦ TER.03 (0.32)
35 | 5.2 | Reboco interior e estuque projetado em paredes | m² | 451.3507 | ARQ.07 | Reboco interior argamassa tradicional | 0.554 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.06 (0.45) ¦ ARQ.05 (0.35)
36 | 5.3 | Pintura interior tinta plástica (2 demãos c/ primário) em paredes e tetos | m² | 632.6607 | ARQ.21 | Pintura interior tinta plástica (2 demãos c/ primário) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.40 (0.78) ¦ ARQ.22 (0.66)
37 | 5.4 | Revestimento cerâmico parede interior (I.S. e cozinhas) | m² | 80.3493 | ARQ.11 | Revestimento cerâmico parede interior (colocação) | 0.849 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.12 (0.71) ¦ ARQ.34 (0.53)
38 | 5.5 | Betonilha de regularização de pavimentos | m² | 181.31 | ARQ.13 | Pavimento cerâmico (colocação) | 0.26 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.15 (0.22) ¦ ARQ.16 (0.20)
39 | 5.6 | Lajeta flutuante 8 cm com manta acústica de impacto (pavimento Fração B) | m² | 81.07 | ARQ.14 | Pavimento flutuante laminado AC4 | 0.362 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.42 (0.32) ¦ TER.04 (0.32)
40 | 5.7 | Pavimento cerâmico (colocação e fornecimento) | m² | 181.31 | ARQ.13 | Pavimento cerâmico (colocação) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.37 (0.45) ¦ ARQ.11 (0.34)
41 | 5.8 | Rodapé | m | 140 | ARQ.17 | Rodapé MDF 10cm pintado | 0.443 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | CAR.06 (0.38)
42 | 5.9 | Tecto falso pladur BA13 com alhetas e sancas | m² | 147.1 | ARQ.18 | Tecto falso pladur BA13 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.19 (0.66) ¦ ARQ.20 (0.56)
43 | 5.10 | Tecto falso pladur hidrófugo WA13 | m² | 34.21 | ARQ.19 | Tecto falso pladur hidrófugo WA13 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.18 (0.79) ¦ ARQ.20 (0.56)
44 | 5.11 | Isolamento lã de rocha 10 cm sobre teto falso | m² | 194.82 | ARQ.39 | Teto falso em pladur hidrófugo H1 em zonas húmidas | 0.311 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | TER.05 (0.26) ¦ ARQ.38 (0.25)
45 | 5.12 | Isolamento térmico de pavimentos (PVE1/PVI) | m² | 128.75 | TER.04 | Isolamento acústico pavimento (betão celular 5cm) | 0.456 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.13 (0.23) ¦ ARQ.15 (0.19)
46 | 5.13 | Impermeabilização terraço/varanda com manta, incluindo remates e rufos | m² | 116.79 | ARQ.23 | Impermeabilização varanda/terraço (manta butil 1,5mm) | 0.744 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.24 (0.45) ¦ ARQ.42 (0.26)
47 | 5.14 | Pintura exterior tinta acrílica em platibandas e elementos não revestidos a ETICS | vg | 1 | ARQ.22 | Pintura exterior tinta acrílica (2 demãos) | 0.417 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.40 (0.24) ¦ ARQ.21 (0.19)
49 | 6.1 | Cobertura inclinada: estrutura, subtelha, ripado, telha, cumeeiras e beirados | m² | 161.029 | ARQ.03 | Demolição de cobertura em telha | 0.338 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | TER.01 (0.21) ¦ TER.02 (0.21)
50 | 6.2 | Isolamento térmico da laje de esteira (desvão) – incluído em 5.11 | m² | 0 | EST.12 | Cofragem recuperável em lajes | 0.271 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.06 (0.17) ¦ TER.03 (0.17)
51 | 6.3 | Acesso à cobertura (alçapão) e linha de vida | vg | 1 | GER.01 | Estaleiro: proteções de pavimentos e superfícies, sinalização, condicionamento de acessos (obra pequena) | 0.136 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | TER.01 (0.09) ¦ TER.02 (0.09)
53 | 7.1 | Caixilharia em alumínio com corte térmico, classe 4, vidro duplo g=0,42 | m² | 45.7 | ELE.10 | Interruptor duplo | 0.195 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.29 (0.18) ¦ ITE.01 (0.12)
54 | 7.2 | Estores de rolo motorizados em lâminas de alumínio, incl. caixa de estore isolada | m | 20.85 | ARQ.29 | Portada exterior alumínio | 0.145 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.14 (0.11) ¦ ITE.04 (0.09)
55 | 7.3 | Porta exterior blindada 90cm | un | 2 | ARQ.26 | Porta exterior blindada 90cm | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.29 (0.26) ¦ ARQ.25 (0.24)
56 | 7.4 | Porta interior pré-fabricada MDF lacada | un | 13 | ARQ.25 | Porta interior pré-fabricada MDF lacada | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | SCI.02 (0.32) ¦ CAR.07 (0.29)
57 | 7.5 | Peitoris e soleiras em pedra com pingadeira | m | 32 |  |  | 0 | Sem preço
58 | 7.6 | Guarda-corpo em terraço/varanda | m | 0 | ARQ.30 | Guarda-corpo inox escovado | 0.625 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.23 (0.20)
59 | 7.7 | Cozinhas (móveis, bancada) – confirmar se incluídas na empreitada | vg | 2 | CAR.02 | Cozinha MDF lacado (por metro linear) | 0.143 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.18 (0.09)
61 | 8.1 | Tubagem PPR PN20 D20 (abastecimento interior) | m | 74.56 | HID.02 | Tubagem PPR PN20 D20 (abastecimento interior) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.03 (0.47) ¦ HID.04 (0.47)
62 | 8.2 | Tubagem PPR PN20 D25 | m | 48.63 | HID.03 | Tubagem PPR PN20 D25 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.04 (0.47) ¦ HID.02 (0.37)
63 | 8.3 | Tubagem PPR PN20 D32 | m | 22.11 | HID.04 | Tubagem PPR PN20 D32 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.03 (0.47) ¦ HID.02 (0.37)
64 | 8.4 | Ramal abastecimento água PE100 D32 / PEAD Ø25-32 enterrado | m | 111.71 | HID.01 | Ramal abastecimento água PE100 D32 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.03 (0.20) ¦ HID.04 (0.20)
65 | 8.5 | Válvulas de seccionamento | un | 16 | HID.24 | Válvulas, sifões, flexíveis e acessórios de acabamento (1 WC) | 0.226 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem)
66 | 8.6 | Bomba de calor monobloco para AQS c/ acumulador (200 L T2 + 300 L T3) | un | 2 | HID.15 | Depósito AQS 200l c/ serpentina | 0.403 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.13 (0.31) ¦ AVA.07 (0.19)
67 | 8.7 | Isolamento de tubagem de água quente | m | 72.7 | HID.23 | Rede de águas quente e fria em multicamada (1 WC), incl. acessórios, isolamento e ligações | 0.282 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | GAS.03 (0.23) ¦ HID.01 (0.22)
68 | 8.8 | Ensaios de estanquidade e desinfeção | vg | 1 | HID.25 | Ensaios de estanquidade e colocação em funcionamento | 0.65 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | ITE.22 (0.32)
70 | 9.1 | Ramal de descarga PVC D50 (esgoto) | m | 23.3 | HID.06 | Ramal de descarga PVC D50 (esgoto) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.07 (0.46) ¦ HID.05 (0.18)
71 | 9.2 | Ramal de descarga PVC D75 | m | 44.32 | HID.07 | Ramal de descarga PVC D75 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.06 (0.39) ¦ HID.01 (0.14)
72 | 9.3 | Tubo queda PVC D90 (esgoto) e ventilação primária | m | 33.73 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.433 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.06 (0.19) ¦ ITE.07 (0.14)
73 | 9.4 | Coletor PVC SN4 Ø110 enterrado | m | 38.13 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.468 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.07 (0.11) ¦ HID.06 (0.10)
74 | 9.5 | Coletor PVC SN4 Ø125 enterrado | m | 9.12 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.211 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.07 (0.12) ¦ HID.06 (0.10)
75 | 9.6 | Ventilação secundária PVC Ø40 | m | 9.6 | ITE.08 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | 0.274 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.07 (0.12) ¦ HID.06 (0.11)
76 | 9.7 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | un | 7 | HID.08 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ITE.04 (0.25) ¦ ITE.09 (0.25)
77 | 9.8 | Válvula antirretorno na ligação à rede pública (exigência cadastro EAmb) | un | 1 | SCI.01 | Detector de fumo (inc. ligação) | 0.207 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.24 (0.14) ¦ ITE.21 (0.11)
79 | 10.1 | Tubo de queda PVC Ø90 pluviais | m | 20.99 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.359 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ITE.07 (0.16) ¦ ITE.08 (0.16)
80 | 10.2 | Coletor PVC Ø110 | m | 22.34 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.363 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.07 (0.14) ¦ HID.06 (0.12)
81 | 10.3 | Ramais PVC Ø50/Ø75 | m | 2.72 | HID.07 | Ramal de descarga PVC D75 | 0.481 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.06 (0.42) ¦ HID.05 (0.09)
82 | 10.4 | Caleira semicircular Ø110 e rufos | m | 20.98 | HID.05 | Tubo queda PVC SN4 D110 (esgoto) | 0.233 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026)
83 | 10.5 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) – pluviais | un | 4 | HID.08 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ITE.04 (0.24) ¦ ITE.09 (0.24)
84 | 10.6 | Poço de infiltração em argolas de betão Ø1,00 m, h=2,00 m, com godo e geotêxtil | un | 1 | HID.08 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | 0.119 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | EST.03 (0.08) ¦ EST.04 (0.08)
86 | 11.1 | Conjunto sanita + autoclismo + assento | un | 4 | HID.17 | Conjunto sanita + autoclismo + assento (gama média) | 0.754 | Proposto | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.12 (0.22) ¦ HID.11 (0.17)
87 | 11.2 | Lavatório com móvel | un | 4 | CAR.03 | Casa de banho em MDF lacado (móvel+lavatório) | 0.498 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.18 (0.47) ¦ HID.21 (0.41)
88 | 11.3 | Base de duche e resguardo | un | 3 | HID.19 | Base de duche em resina antiderrapante 70x120 cm | 0.475 | A confirmar | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | HID.20 (0.35) ¦ ARQ.41 (0.15)
89 | 11.4 | Torneira misturadora (louça sanitária excluída) | un | 9 | HID.11 | Torneira misturadora (louça sanitária excluída) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.21 (0.29) ¦ HID.17 (0.14)
90 | 11.5 | Pia lava-louça | un | 2 | HID.11 | Torneira misturadora (louça sanitária excluída) | 0.285 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026)
92 | 12.1 | Portinhola PBT-Tri, ramal subterrâneo PEAD Ø90 e pedido de ligação | vg | 1 | SCI.01 | Detector de fumo (inc. ligação) | 0.101 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ELE.01 (0.07) ¦ ITE.08 (0.06)
93 | 12.2 | Quadro de contagem centralizada (QCC) com botoneira de corte geral | un | 1 | ELE.03 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores | 0.464 | A confirmar | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ELE.02 (0.46) ¦ SCI.03 (0.28)
94 | 12.3 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores (habitação) | un | 2 | ELE.03 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ELE.02 (0.84) ¦ GAS.05 (0.23)
95 | 12.4 | Quadro de serviços comuns (QSC) | un | 1 | ELE.03 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores | 0.299 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ELE.02 (0.30) ¦ ELE.20 (0.12)
96 | 12.5 | Colunas XZ1 3G10 em PEAD Ø50 (QCC→QH) | m | 30 | HID.06 | Ramal de descarga PVC D50 (esgoto) | 0.219 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ITE.08 (0.14)
97 | 12.6 | Ponto de luz (caixa + ligações) | un | 51 | ELE.06 | Ponto de luz (caixa + ligações) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ITE.04 (0.20) ¦ ITE.09 (0.20)
98 | 12.7 | Tomada dupla encastrada | un | 71 | ELE.07 | Tomada dupla encastrada | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ITE.18 (0.48) ¦ ITE.17 (0.34)
99 | 12.8 | Elétrodo de terra, ligador amovível e ligações equipotenciais | vg | 1 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 0.312 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.23 (0.14) ¦ ELE.06 (0.10)
100 | 12.9 | Infraestrutura para carregador EV: tubo Ø40 e caixa terminal (pré-instalação) | vg | 1 | ITE.08 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | 0.188 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ELE.16 (0.17) ¦ ELE.15 (0.13)
101 | 12.10 | Videoporteiro básico | un | 2 | ELE.12 | Videoporteiro básico | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026)
102 | 12.11 | Luminárias – confirmar se incluídas | vg | 1 |  |  | 0 | Sem preço
103 | 12.12 | Certificação/inspeção da instalação elétrica | vg | 1 | ITE.22 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | 0.326 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ELE.16 (0.30) ¦ ELE.20 (0.17)
105 | 13.1 | Tubo isogris Ø25 | m | 136 | ITE.07 | Tubo isogris Ø25 (JSL ou equivalente) | 0.798 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.03 (0.28) ¦ ITE.08 (0.19)
106 | 13.2 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | m | 150 | ITE.08 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.07 (0.16) ¦ HID.05 (0.13)
107 | 13.3 | Caixa de aparelhagem funda I1 | un | 18 | ITE.09 | Caixa de aparelhagem funda I1 | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.04 (0.30) ¦ ITE.03 (0.25)
108 | 13.4 | Armário ATE INF completo (RG-PC, RG-CC, RG-FO) | un | 1 | ITE.10 | Armário ATE INF completo (RG-PC, RG-CC, RG-FO) | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda)
109 | 13.5 | CVM equipada com tampa (Telecomunicações) | un | 1 | ITE.11 | CVM equipada com tampa (Telecomunicações) | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.16 (0.25) ¦ ELE.19 (0.10)
110 | 13.6 | Cabo U/UTP Cat6 LSZH | m | 163 | ITE.12 | Cabo U/UTP Cat6 LSZH | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.14 (0.26) ¦ ITE.13 (0.26)
111 | 13.7 | Cabo coaxial interior TCD-C | m | 163 | ITE.13 | Cabo coaxial interior TCD-C | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.14 (0.60) ¦ ITE.05 (0.59)
112 | 13.8 | Cabo coaxial exterior (antena-ATE) | m | 15 | ITE.14 | Cabo coaxial exterior (antena-ATE) | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.13 (0.60) ¦ ITE.05 (0.60)
113 | 13.9 | Cabo de fibra óptica 2 fibras G.657A | m | 40 | ITE.15 | Cabo de fibra óptica 2 fibras G.657A | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.14 (0.26) ¦ ITE.13 (0.26)
114 | 13.10 | ATI rack 6PC+6CC+2FO equipado | un | 2 | ITE.16 | ATI rack 6PC+6CC+2FO equipado | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.03 (0.38) ¦ ITE.11 (0.23)
115 | 13.11 | Tomada RJ45 Cat6 | un | 9 | ITE.17 | Tomada RJ45 Cat6 | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.02 (0.58) ¦ ITE.18 (0.48)
116 | 13.12 | Tomada coaxial TV | un | 9 | ITE.18 | Tomada coaxial TV | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.17 (0.43) ¦ ELE.07 (0.43)
117 | 13.13 | Tomada de fibra óptica com 2 saídas SC/APC | un | 2 | ITE.19 | Tomada de fibra óptica com 2 saídas SC/APC | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.18 (0.42) ¦ ITE.17 (0.28)
118 | 13.14 | Sistema de antenas TDT: antena, mastro, descarregador de sobretensões e cabeça de rede | vg | 1 | ITE.20 | Sistema de antenas TDT: antena, mastro, descarregador de sobretensões e cabeça de rede | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | ITE.21 (0.21) ¦ ELE.14 (0.14)
119 | 13.15 | Rede de terras da ITED | vg | 1 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.23 (0.25) ¦ ESG.01 (0.24)
120 | 13.16 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | vg | 1 | ITE.22 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | 1 | Proposto | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.25 (0.28) ¦ ITE.21 (0.22)
122 | 14.1 | Ramal de gás em PE Ø32 enterrado (CX1→CX2) com banda de pré-aviso | m | 37.7 | HID.01 | Ramal abastecimento água PE100 D32 | 0.411 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | HID.04 (0.21) ¦ GAS.01 (0.17)
123 | 14.2 | Tubagem cobre D22 embebida com revestimento | m | 10 | GAS.03 | Tubagem cobre D22 | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | GAS.02 (0.30) ¦ ELE.16 (0.19)
124 | 14.3 | Caixa de contador S2300 com válvula, redutor B6 e ligação à terra | un | 2 | ELE.01 | Ramal eléctrico monofásico (Caixa Contador) | 0.412 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ITE.04 (0.23) ¦ ITE.09 (0.23)
125 | 14.4 | Ensaios, inspeção e certificação da instalação de gás | vg | 1 | ITE.22 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | 0.55 | A confirmar | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.25 (0.30) ¦ HID.09 (0.14)
127 | 15.1 | Caldeira condensação 24kW (A+) com conduta de evacuação | un | 2 | GAS.05 | Caldeira condensação 24kW (A+) | 1 | Proposto | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | GAS.04 (0.51) ¦ ELE.03 (0.19)
128 | 15.2 | Radiadores hidráulicos com válvulas termostáticas | un | 10 | HID.10 | Esquentador termostático 14l/min | 0.251 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | AVA.09 (0.14) ¦ HID.24 (0.13)
129 | 15.3 | Rede de tubagem de aquecimento multicamada isolada | m | 120 | HID.23 | Rede de águas quente e fria em multicamada (1 WC), incl. acessórios, isolamento e ligações | 0.226 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | GAS.03 (0.22) ¦ HID.03 (0.19)
130 | 15.4 | Ventilador de extração das I.S. com condutas e saída à cobertura | un | 4 | ITE.19 | Tomada de fibra óptica com 2 saídas SC/APC | 0.229 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | TER.01 (0.09) ¦ TER.02 (0.09)
131 | 15.5 | Grelhas de admissão de ar e bocas de extração | un | 12 | SCI.05 | Boca de incêndio armada DN25 | 0.277 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026)
132 | 15.6 | Exaustor de cozinha e conduta até ao exterior | un | 2 | ARQ.29 | Portada exterior alumínio | 0.21 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.26 (0.18) ¦ CAR.02 (0.13)
134 | 16.1 | Hidrante na via pública junto à entrada (a cargo do dono de obra) | un | 1 | GER.02 | Limpeza final de obra e entrega em condições de habitabilidade (obra pequena) | 0.069 | Sem preço | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | GER.01 (0.06)
135 | 16.2 | Limpeza final de obra | vg | 1 | GER.02 | Limpeza final de obra e entrega em condições de habitabilidade (obra pequena) | 0.568 | A confirmar | B | Orçamento próprio (custo, antes de margem) | GER.01 (0.18) ¦ EST.01 (0.18)
136 | 16.3 | Telas finais e compilação técnica | vg | 1 |  |  | 0 | Sem preço
137 | 16.4 | Arranjos exteriores (pavimentos, muros, portões, ajardinamento) | vg | 1 | EST.14 | Muro contenção betão armado (e=30cm) | 0.112 | Sem preço | C | Referência de mercado Porto/Aveiro (BASE_PRECOS_2026) | ARQ.13 (0.11) ¦ ARQ.29 (0.09)
138 | 16.5 | Taxas de ligação às redes públicas (entidades gestoras) | vg | 1 | ITE.21 | Rede de terras da ITED | 0.24 | Sem preço | C | Estimativa orçamental do projetista ITED (preço de venda) | HID.23 (0.14) ¦ ESG.01 (0.13)

## Omissões (rastreio)
ID checklist | Ponto de verificação | Resultado do rastreio | Decisão (Incluir / OK / N/A) | Observações
GER-01 | Estaleiro (montagem, manutenção, desmontagem, proteções) | Encontrado no MQ
GER-03 | Andaimes / plataformas de trabalho | POSSÍVEL OMISSÃO
GER-06 | Plano de Segurança e Saúde / proteções coletivas | Encontrado no MQ
GER-07 | Gestão de RCD / transporte a vazadouro | Encontrado no MQ
GER-09 | Limpeza final de obra | Encontrado no MQ
GER-10 | Telas finais / compilação técnica | Encontrado no MQ
DEM-08 | Picagem / reparação de suportes após demolições | Encontrado no MQ
ARQ-08 | Rodapés | Encontrado no MQ
ARQ-13 | Impermeabilização de zonas de duche / I.S. | Encontrado no MQ
ARQ-38 | Loiças sanitárias e torneiras | Encontrado no MQ
ARQ-36 | Pintura interior de paredes e tetos | Encontrado no MQ
AAG-11 | Ensaios de estanquidade (águas/esgotos) | Encontrado no MQ
ELE-15 | Certificação / inspeção da instalação elétrica | Encontrado no MQ
ITE-05 | Certificação ITED | Encontrado no MQ
LIC-01 | Taxas e ligações às redes | Encontrado no MQ
Rastreio por palavras-chave: indica onde olhar, não substitui a verificação com a Checklist de Omissões completa.